政府采购项目

- 项目编号：政采-渭南市-2021-00044

渭南市政府采购中心

政府采购（服务类）项目

招 标 文 件

项目名称：渭南市博物馆物业外包服务项目

渭南市政府采购中心

二〇二一年四月

目   录

第一部分    招标公告

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购内容及要求

第四部分    合同主要条款

第五部分    投标文件格式

- 投标邀请

渭南市博物馆物业外包服务项目的潜在投标人应在渭南市朝阳大街中银大厦1104室获取招标文件，并于2021年4月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：政采-渭南市-2021-00044

项目名称：渭南市博物馆物业外包服务项目

预算金额：4650000元

采购需求：

1、公共设施、设备的日常运行、维修和维护管理

2、保洁服务

3、秩序维护服务

4、消防系统运行维护和管理

5、工程维修养护服务

6、会议服务

7、其他服务

合同履行期限：1年

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且具备合法有效的营业执照（须符合本项目要求的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照副本）；

1.2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人证明书及法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

1.3、参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.4、供应商须提供开标前三个月任意一个月的完税证明及缴纳社会保险证明，依法免税的、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

1.5、供应商须提供具有财务审计资质单位出具的上一年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.4、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 2.5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

三、获取招标文件：

1、领取时间：2021年4月7日至2021年4月13日上午8:00—12:00，下午14:00—18:00（国家法定节假日除外）。

2、领取地点：渭南市朝阳大街中银大厦1104室。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、投标截止时间：2021年4月27日上午9:00——9:30

2、开标时间：2021年4月27日上午9:30

3、投标/开标地点：渭南市市民综合服务中心西配楼一楼开标室二

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、领取公开招标文件时需提供单位介绍信、身份证原件及复印件，信息符合后方可领取。

2、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，由采购人、招标代理机构根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的相关主体信用记录信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：渭南市博物馆

地 址：渭南市乐天大街西段

项目联系人：陈新建

联系方式：15291935277

2、采购代理机构信息

名 称：渭南市政府采购中心

地　址：渭南市朝阳大街中银大厦1104室

项目联系人：王健  谢萌     电　话：0913-2100081

- 第二部分  投标人须知

一、名词解释

1、采 购 人：渭南市博物馆

2、监督机构：渭南市财政局

3、采购代理机构：渭南市政府采购中心

4、投标供应商：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或代理人。

二、招标文件及要求

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1.1、招标公告

1.2、投标人须知

1.3、招标内容及要求

1.4、合同主要条款

1.5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的投标供应商应从采购代理机构领取招标文件，招标文件发出，仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的投标供应商，应在投标截止时间五日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

三、投标及投标文件的编制

1、各投标供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料，不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、投标供应商资格要求

2.1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且具备合法有效的营业执照（须符合本项目要求的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（或统一社会信用代码的营业执照副本）；

2.2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人证明书及法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；

2.3、参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.4、供应商须提供开标前三个月任意一个月的完税证明及缴纳社会保险证明，依法免税的、依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

2.5、供应商须提供具有财务审计资质单位出具的上一年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明。

以上均为各投标供应商必备要求，不得缺项。各投标供应商在投标时须提供以上资格证明文件原件，同时在投标文件中附有加盖供应商红色公章的复印件，在评标过程中由评标委员会进行评审，无效或缺项将被视为无效投标文件。

3、限制投标要求

3.1、投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段的政府采购活动。

3.2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、投标文件的编制

5.1、投标供应商必须根据采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，正本一份，副本四份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。

5.2、投标供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求和格式内容编写，对招标文件做出实质性的响应，内容应包括：

5.2.1、对投标函格式中内容的响应。

5.2.2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币。

5.2.3、投标供应商出具的合格供应商要求文件，证明参加投标供应商是响应本项目招标的合格供应商。

5.2.4、投标供应商为本次承接服务方案主体，具有履行合同所必须的设备和专业技术人员，并对本次服务工作安排、主要人员的岗位职责、服务方案、项目组织实施、财务保证、信誉等方面进行详细描述。

5.2.5、投标供应商为本次采购活动提供必要的合理化建议及承诺。

5.2.6、投标供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目项下的内容。

5.3、投标文件的正本和所有的副本均须双面打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、胶装、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样，不按要求打印装订的投标文件视为无效投标文件。

5.4、投标文件必须加盖投标供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5.5、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、投标报价

6.1、投标供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、服务期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6.2、投标报价是完成招标内容所需的全部费用及利润等。

6.3、投标报价表中标明的价格，为一次性报价，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

6.4、凡因投标供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标供应商自行负责。

6.5、投标过程中所产生的一切费用由投标供应商自行承担。

7、投标文件有效期

7.1、投标文件有效期为自开标之日起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标投标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

7.2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标行为在原投标有效期期届满后将不再有效。

四、投标文件的密封和提交

1、投标文件密封

1.1、投标供应商应将资格证明文件原件、投标文件的正本和所有副本，分别用单独的信封密封，在信封上标明标书编号、投标项目名称，投标供应商全称（公章）、“正本”或“副本”，资质文件明细表等内容，再加封条密封，在封线处加盖投标单位公章（骑缝章），法定代表人或授权代表签字或盖章。

1.2、所有投标文件未按要求密封，采购代理机构有权拒收，并对误投或过早启封的标书视为无效投标文件。

2、投标文件提交

2.1、投标供应商应在要求提交投标文件的截止时间前将密封完好的所有投标文件送达投标地点，并办理签收手续。

2.2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2.3、投标供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2.4、投标文件提交截止时间后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

2.5、在投标文件提交截止时间后到标书规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标供应商不得撤回其投标。

五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，投标供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

2、开标时，由投标供应商对各投标供应商的投标文件进行密封检查，并请监标人检查投标文件的密封情况，经检查未按要求密封的投标文件视为无效投标文件，经检查无误后，各投标供应商签字确认。

3、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，无异议后，由投标供应商法定代表人（或授权代表人）和监标人签字确认。

4、开标过程由采购代理机构指定专人记录。

5、公开开标后，直到向中标的投标供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向投标供应商及与评标无关的其他人透露。

六、评标

1、评标工作由招标采购单位组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，专家人选在陕西省政府采购专家库中随机抽取，评标委员会成员与投标人有利害关系的应当回避。

2、评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法规、政策的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

3、投标文件初审

3.1、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标供应商提交的资格证明文件原件进行审查，以确保投标供应商是否具备相应资格。

3.2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应。

3.3、经过对投标供应商及投标文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

3.3.1、投标供应商没有经过正常渠道领取标书或投标供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不一致。

3.3.2、投标供应商投标报价超出采购预算的。

3.3.3、投标文件未按招标文件要求及格式提交法定代表人授权书（法定代表人直接投标未按要求出具法定代表人证明书及有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定，法定代表人授权书有效期小于投标有效期，授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

3.3.4、合格供应商资格要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

3.3.5、投标文件有关内容未加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字盖章。无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。投标文件格式未按照招标文件格式编制或投标文件数量不符合要求。

3.3.6、投标文件的合同主要条款响应与招标文件要求不一致，附加了采购人难以接受的条件。

3.3.7、投标内容出现漏项或服务内容与要求不符，出现重大负偏差。

3.3.8、投标内容的服务事项达不到标书要求，降低了服务档次或影响工作开展的。

3.3.9、投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

3.3.10、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

4、投标文件的澄清：为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标供应商对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，做出必要的澄清、说明或者纠正，投标供应商澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、比较与评价

5.1、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5.1.1、开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

5.1.2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.1.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.1.4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5.1.5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；5.1.6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5.1.7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5.2、按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不作为中标的唯一条件。

6、评标程序：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

7、评标方法：综合评分法（总计100分）

评标因素及权值：

| 评标 因素 | 权 值 % | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 20 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值%×100。符合招标文件规定的中小企业、监狱企业、残疾人福利性质企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：1、评标小组认为报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 保洁水电 安保 工程等劳务服务方案 | 50 | 1、物业管理及服务方案符合实地要求，详细，合理，全面，评审小组成员根据各供应商响应情况进行综合比较，按其响应程度计0-10分。 2、供应商提供项目实施方案，人员配置合理，满足招标文件要求，有明确的项目管理职责与分工，完善的培训计划、可操作性强的奖惩措施，技术人员根据招标文件要求持证上岗，评审小组成员根据各供应商响应情况进行综合比较，按其响应程度计0-10分。 3、供应商制定的设施设备、秩序维护、保洁、会服、客服等专项服务方案全面、详细、针对性强且重点突出，保障措施得力，评审小组成员根据各供应商响应情况进行综合比较，按其响应程度计0-10分。 4、供应商制定物业管理各类突发应急事件处置措施全面、合理，评审小组成员根据各供应商响应情况进行综合比较，按其响应程度计0-10分。 5、供应商内部管理运作机制科学合理，措施到位，按其响应程度计0-10分。 |
| 企业管理制度 人员配备方案评审 | 25 | 1、供应商具有健全的管理制度、财务制度，评审小组成员根据各供应商响应情况进行综合比较，按其响应程度计0-5分。 2、拟派负责本项目的负责人具有专科或以上学历，并取得物业管理项目经理岗位证书，按其响应程度计0-5分。 3、保安人员须持证上岗，大于等于45人计10分，每减少1人减0.5分，少于25人计0分。 3、拟派本项目工程人员须持相关类工程师证书或上岗资格证，按其响应程度计0-5分。 |
| 业绩 | 5 | 供应商提供自2018年1月1日以来类似业绩证明文件，每提供一份计1分，共5分。（提供合同原件或中标通知书） |

8、推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较自主打分，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

七、定标

1、采购代理机构应在评标结束后两个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后五个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“定标”复函后两个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向中标供应商发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

八、询问与质疑

1、投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购法》第五十二条的规定，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出询问或质疑。

2、投标供应商应知其权益受到损害之日，是指：

2.1、对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3、对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

3、供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

4、采购代理机构质疑受理，联系电话：0913-2100081；联系人：王健、谢萌。

5、采购代理机构对受理的质疑，按照法定程序，将予以答复。供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

九、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

十、其他

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足三家，或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家，或者投标人数量满足三家及以上条件但不满足招标资质要求的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 第三部分  采购内容及考核办法

一、项目概况：

渭南市博物馆位于渭南市临渭区乐天大街中段，东邻三贤路，西邻六泉路，北邻乐天大街，与渭南市文化广场、渭南市民综合服务中心相邻。博物馆占地87.15亩，总建筑面积35784㎡，绿化面积19331.91㎡，其中室外绿化带12737.91㎡、空中花园5690㎡、内庭院904㎡。

该项目于2009年开始筹建，以“绿色、生态、人文”为基调，以承载历史、反映现代文化、昭示未来为思路，突出华山、黄河人文特色，彰显文物大市资源优势，将建成集收藏、保护、展示、研究、办公、社会教育、对外宣传和休闲于一体的城市标志性建筑。

渭南博物馆由主体工程、下沉式广场、绿地系统三个区域构成，主体工程高三层，分别由藏品库区、陈列区、技术及办公用房、游客服务设施等部分组成。博物馆配备完善的供配电系统、给排水系统、空调系统、消防系统、通风自控系统、智能照明系统、楼宇自控系统、广播系统、多媒体播放系统、恒温恒湿系统、除湿系统、避雷设施等。

二、物业服务群体

渭南市博物馆工作人员、参观博物馆游客及外来办事人员。

三、物业服务范围

渭南市博物馆范围内所有室内外的公共区域（含展厅）。

四、物业服务内容（包括但不限于）

1、电梯系统的日常保洁和管理

保证电梯的安全运行，发生故障后应在5分钟内联系维保单位和采购人，并设立警示牌，出现人员被困现象应在15分钟内完成救援。电梯公司专业维保需要提供维保合同，每半月至少对电梯运行情况进行一次检查维修，对发现的问题和检查结果进行建表登记，罗列明细并拍照留档，方便检查。所产生的各类检测费用均由物业公司承担。

2、消防系统运行维护和管理

严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于正常运行的状态。定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率。每半月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场，若发生因检修检查不到位或未发现问题，造成设施设备损坏情况的，所产生的的损失均由物业公司进行承担。经常组织义务消防员的培训和演习。确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证。消防泵每月启动1次，对全馆所有灭火器材及消防设施设备进行检查维修，对发现的问题和检查结果进行建表登记，罗列明细并拍照留档，方便检查。所产生的各类检测、更换费用均由物业公司承担。

3、空调系统运行维护

建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象；定期检修养护空调设备，包含空调通风管道、风机、风口、地下设备间设备等配套设备，保证空调设备、设施处于良好状态；空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，维修合格率100%。，对发现的问题和检查结果进行建表登记，罗列明细并拍照留档，方便检查。所产生的各类检测费用均由物业公司承担。

4、工程维修养护服务标准

4.1、工程维修养护基本要求

4.1.1、按合同约定，制订物业管理区域共用设施设备年度、月度养护及维修计划，保养和维修记录齐全。有完善的设备安全运行、维修养护、设备巡查和设备用房卫生清洁制度并在工作场所明示。设施设备标识齐全、规范，责任人明确。有设备台帐、运行记录和巡查记录。

4.1.2、设备运行严格执行操作规程，无重大管理责任事故，有突发事件应急处置预案和处理记录。

4.1.3、设备用房应保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

4.1.4、定期检查消防设施设备，可随时启用消防通道畅通。

4.1.5、每日至少4次对一般共用设施设备进行巡检，巡检记录规范齐全。特种设备的巡检按相关标准执行。

4.1.6、实行24小时值班报修制度。急修15分钟内到达现场，一般维修30分钟之内或在双方约定时间到达现场。

4.1.7、共用照明设施完好率98%以上，并按规定时间开关。

4.1.8、物业管理区域道路平整，主要道路及车库交通标识齐全、规范。

4.1.9、载人电梯全部开启，确保安全运行；货运电梯根据用户及使用人的需要，经事先约定后保障运行。

4.1.10、物业管理区域设有水景、水系的，应及时维护、定期换水、定时开放。

4.1.11、对可能危及人身安全隐患的设施设备、场所，设有明显警示标识和防范措施。

4.1.12、对雨、污水管道每天检查一次，每月对公共雨、污水管道全面疏通一次，确保排水通畅。

4.1.13、对化粪池每月检查一次，发现问题及时联系专业人员清掏。

4.1.14、每月启动一次备用发电机。

4.2、房屋、楼宇日常管理维护标准

（遇有与甲方规章制度、要求、考评有不同的，以甲方要求为准）

4.2.1、按照甲方（业主）与物业公司签署的物业服务合同中“关于房屋维修养护的相关要求”，按照国家有关法规政策规定，对房屋及配套设施进行管理服务。

4.2.2、房屋外观（包括屋面、天台）完好、整洁、无污迹、无缺损现象，涂料墙面定期粉刷；房屋外墙及公共空间无乱涂、乱画、乱张贴、乱悬挂现象；室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，整齐有序。房屋零修、急修及时率98%以上；房屋零修工程合格率98%以上。

4.2.3、对违反规划私搭乱建及擅自改变房屋用途现象，及时劝告、阻止、报告并协助有关部门依法处理。

4.2.4、空调安装统一有序。

4.2.5、无超出设计或统一设置的外凸防盗网、晾衣架、遮阳蓬以及屋顶平台护栏等。

4.2.6、房屋装修符合规定。有装修管理制度和装修管理协议；有对装修公司及装修人员登记、巡查记录；对私改乱拆管线、损坏房屋结构和他人利益现象及时劝止、报告。

4.3、房屋日常维修标准

4.3.1、公共区域门窗及装修工程。门窗应开关灵活,不松动,不透风;木装修应牢固、平整、美观,接缝严密。

4.3.2、楼地面工程。楼地面范围包括主体周围停车场地面所有地砖和广场造型石材，楼地面工程的维修应牢固、安全、平整、不起砂、拼缝严密不闪动,不空鼓开裂,地坪无倒泛水现象。

馆方一次性将楼地面范围内所有地砖和广场造型、石材进行维修到位，而后移交给物业公司进行后期维护，移交后的地面石材出现的开裂破损、起砂松动问题要及时进行修补更换，所产生的的费用由物业公司承担。

4.2.3、屋面工程。屋面必须确保安全,不渗漏,排水畅通。

4.3.4、抹灰工程。抹灰应接缝平整,不开列,不起壳,不起泡,不松动,不剥落。

4.3.5、油漆粉饰工程。包含中庭苑、仓颉广场、史记广场、东西停车场所有木质地板和座椅、铁质标示标牌和造型，要求不起壳,不剥落,色泽均匀,尽可能与原色保持一致。所产生的的费用由物业公司承担。

4.3.6、水、电、卫等设备工程。应保持完好,保证运行安全,正常使用;要定期检查,严格按照有关规定定期保养;水箱要定期清洗。

4.3.7、金属构件。应保持牢固、安全、不锈蚀,损坏严重的应更换,无保留价值的应拆除。

4.3.8、外围玻璃门窗和门禁。应保证玻璃门窗的完整性和密封性,及时对生锈损坏的门锁门禁进行更换维修，确保安全性。

4.3.9、其他工作。对属于物业管理范围的庭院、院墙大门,院落内道路、沟渠下水道、窨井损坏或堵塞的,应修复或疏通。

4.4、房屋日常养护标准

4.4.1、墙皮有无大的脱落，掉漆。

4.4.2、屋顶有无开裂渗水和腐蚀现象，地漏是否畅通，有无积水。

4.4.3、屋面避雷系统是否完好，其它设施和标识牌等是否牢固。

4.4.4、楼梯有无开裂渗水，有无障碍物阻塞。

4.4.5、走廊通道、门厅、电梯厅和消防通道有无障碍物阻塞。

4.4.6、屋面有无乱搭乱建现象。

4.4.7、外墙面瓷砖有无脱落。

4.4.8、水卫、电气、暖气等设备的故障排除及零部件的修换等。

4.4.9、下水道的疏通,修补明沟、散水、落水等。

4.4.10、房屋检查发现的危险构件的临时加固、维修等。

4.5、附属公共设施巡检标准

4.5.1、楼梯扶手、台阶、路灯是否完好。

4.5.2、公用管道无锈蚀，管道接口粘合紧密，落水管完好。

4.5.3、房屋装修符合规定，有装修管理制度、装修申请及审批记录、日常巡查记录及验收手续等，对危及房屋结构安全、拆改管线和损害他人利益的现象及时劝止，及时报告有关部门，并协助有关部门处理。

4.5.4、主出入口牌号、公共配套设施场地标识完好。

4.5.5、要做好季节性的预防保养工作。雨季来临之前，重点对屋面防水详细检查，包括防水层有无开裂和卷边，隔热盖板是否完好，打扫天沟沉积物，疏通雨水口，检查落水管是否完好，地面散水无裂缝，伸缩缝沥青是否饱满，地面排水沟是否畅通。

4.5.6、经常性的对馆内各类LED屏幕进行检查维护，保证设备运行正常。

4.6、物业服务人员日常管理

博物馆物业服务项目共计82人，其中项目经理1人、副经理1人、内勤1人、工程部9人、保洁部25人、秩序部45人。

五、各部门人员岗位职责

项目经理

1、全面负责公司在该项目的物业管理工作。

2、负责与采购人对接，每周向采购人提交书面《周工作总结》一份。

3、负责召开项目周例会，总结上周工作，部署下周工作。

4、对项目人员进行考核。

5、管理项目的物业档案资料及以后形成的资料。

6、配合采购人开展文化、体育、展览等活动。

项目副经理

1、协助项目经理贯彻项目管理方针，管理目标。

2、代理项目经理协调与业主的关系，及公司、各项目之间的关系。

3、配合项目经理完成项目决策性文件同时按时间节点跟进落实。

4、整理《项目周工作总结》汇报材料交项目经理。

5、协助项目经理配合甲方开展文化、体育、展览等活动。

内勤职责

1、负责集团公司、政府机关各类文件收发文处理。

2、负责项目各类文件的整理、归类、建档、保管工作。

3、负责项目各类会议、培训的通知，记录整理会议纪要、培训纪要。

4、负责项目各类活动方案的编写。

5、负责完成项目每月2篇信息报道。

6、负责项目各类工作总结及工作计划。

7、负责项目季度大事件汇总。

8、负责排项目各类值班表。

9、负责收项目各部门转正员工申请表,每月考核表、培训计划、值班表等。

10、负责各类文件的借阅登记、公章盖用登记。

11、负责文化墙更换。

12、负责部门办公室打印机、电脑维护、电话接听、日常访客接待等工作。

13、协助项目经理、综合部部长做好各项工作。

14、完成上级交办的其它任务。

库管职责

1、根据物品情况，填写《采购申请单》报下月采购计划。

2、协助库房主管汇总《采购申请单》。

3、物品到库，必须按采购计划进行数量、规格清点验收，无误后方可入库。

4、根据物品性质，安排合理区域放置物品。

5、入库的物品放整齐，杜绝不安全因素，并设物品标签，标识清楚。

6、根据物品领用情况，严格领取程序，做好各类物品的出入库工作。

7、物品领用应按项目《采购申请单》，填写《领料单》进行发放。

8、库房管理员建立物品的出入库单据，并完成电子及手工台帐。

9、妥善保管好库房各类文件，做好库房管理文件的整理及归档。

10、熟悉库房物品的种类、规格、型号及性能。

11、随时了解库房的储备情况，防止储备不足或超储积压、呆滞和不需要的现象发生，并及时上报。

12、落实库房的消防安全与卫生管理，做好防火、防盗、防潮工作并保持库房内清洁、整齐。

13、严格遵守公司各项规章制度。

14、完成上级交办的其他任务。

客服职责

1、负责接待日常来访人员，做到面带微笑、主动询问、热情周到。

2、负责接听日常业主来电、投诉、报修、询问等工作，及时记录，跟进、落实、回复等工作。

3、负责在客户群内、上门等形式发放《温馨提示》、《相关事项通知》及各类活动的宣传工作。

4、负责对物业管理区域内外的公共设施、环境卫生等进行巡查、监督和管理，发现问题及时报相关部门并跟进落实。

5、负责不定期对业主进行电话回访或上门回访工作，对业主提出的问题及时记录、跟进、落实，做到事事有回复、件件有着落。

6、负责整理客服日常资料归类、建档、保管工作。

7、负责好人好事登记统计，年底报公司。

8、负责日常办公室卫生打扫，保持干净整洁。

9、完成上级交办的其它任务。

工程主管

1、负责安排,落实公用设施设备的运行、保养,推维修及安全检查,并完善设备台帐。

2、负责业主维修服务质量的监督和落实,做好业主维修及客户的沟通工作。

3、负责制订维修材料备品备用件采购计划,报工程部部长审核。

4、负责工程部各领班的日常考评,考核工作。

5、负责设备设施保养计划的制定、上报、并组织实施。

6、负责部门工作投诉事件的处理,并进行到整改、跟踪及回复。

7、负责部门员工应知应会及专业技术的培训考核。

8、负责外委工程施工过程的监督管理并进行竣工验收。

9、负责没备档案资料、相关技术资料、维修保养记录的收集、管理。

10、完成上级交办的其它任务。

工程维修岗位职责

1、熟悉管理区水电管分布，供水、供电设施及控制系統的走向位置及其养护办法并做好养护工作，密切配合供水供电部门做好管理区域的供水供电服务工作。

2、负责所有公共照明的检查、组护和更换工作，并提供电路、给水设备维修服务。

3、按照要求巡视管理区域，掌握供水、供电系统的工作情况，如发现有损坏隐患或其他非正常情况应及时汇报。

4、严格按照安全操作规程维修作业，确保作业安全，防止事故发生。

5、负责辖区范围内墙面（内外）、地面石材及其它设施设备的日常维护保养。

6、完成上级交办的其它任务。

空调运行岗位职责

1、负责中央空调系统设备的运行管理并填写运行记录。

2、负责中央空调系统设备的维护保养及检修。

3、掌握空调系统设备的操作技能,确保设备运行正常。

4、负责室外气象条件和用户温度的监测,及时调节,保证中央空调系统安全、节能、正常运行。

5、负责空调系统设备外委维修、保养过程的跟踪配合。

6、掌握空调运行设备的运行状况,发现问题及时处理并做好记录。

7、负责空调机房设备设施的巡检。

8、负责空调机房外来人员登记,陪同。

9、负责空调机房设备及责任区域内的清洁卫生

10、完成上级交办的其它任务。

高压运行岗位职责

1、负责运行班日常值班的安排，保证配电设备安全正常运行，清楚本班人员的工作情况。

2、准时到达工作岗位，服从领导的调度和工作安排，按时、按质、按量地完成任务，不擅自离岗和串岗。

3、认真做好设备保养计划工作，并做好维护保养记录《高压运行记录、电力运行记录、湿式报警器巡查记录、交接班记录》等。

4.保持配电房设备的完好，保证应急灯在停电状态下能正常使用。

5、做好班组团队建设，打造有战斗力、技术过硬的队伍，谦虚礼貌、做好与各组的沟通、互助、协调工作。

6、熟悉系统工作原理、构造和运行情况，正确合理操作，使设备安全经济运行，不断的提升自己的工作能力，带领班组不断进步。

7、做好班组工作日记，及时、准确反馈班组人员的意见和合理化建议。

8、完成上级交办的其它任务。

保洁部主管岗位职责

1、负责保洁部的全面工作，做到上情下达、下情上报，做好各部门之间协调工作，处理好与保洁工作有关的各类事物。

2、及时掌握保洁人员的思想动态和工作情况，严格按照保洁的工作程序、质量标准等要求，做好人员管理工作。

3、熟悉公司规章制度和项目有关规定，严格执行劳动纪律，按规章考核、奖惩制度管理员工。

4、负责部门日常卫生清洁、消杀、杀虫灭鼠、材料申报等管理工作。

5、保洁主管每周必须对上述管理工作范畴最少进行全面检查1次，针对检查中存在问题找出原因和解决办法，及时督促领班和责任人落实整改，每月对各项管理工作的实施情况进行评价，做好相关记录。

6、严格把控每周、每月部门工作计划，并对工作计划逐项进行检查、指导和落实，紧扣薄弱环节，统筹安排，合理布局。

7、负责定期召开保洁部工作会议，对近期工作进行总结，提高工作中发生问题及问题的处理办法，了解员工近况，确保每项工作落实到位、记录完整。

8、负责部门内部培训并组织员工做好防火、防盗工作，消除安全隐患。

9、及时征求上级领导和楼内单位人员对保洁工作的意见和建议，及时改进保洁方法，不断提高保洁质量。

10.完成上级交办的其它任务。

保洁部领班岗位职责

1、协助保洁主管开展保洁部各项工作，负责每日检查员工出勤、上下班情况，检查员工仪容仪表、劳动纪律、工作质量并做好记录。

2、严格遵守物品领用规范，合理把控保洁日常消耗品领用情况，并填写相关物品领用记录表。

3、向部长汇报保洁工作中发现的问题，听取指示，认真落实。

4、遇重大涉内外纠纷，无法自行解决处理的，及时上报部长。

5、完成上级交办的其它任务。

室内保洁员岗位职责

1、严格遵守公司及部门各项规章制度，按时间节点做好本职工作。

2、每日负责清理垃圾筒内的垃圾，更换垃圾袋、烟灰缸石子，擦洗垃圾筒表面，并用不锈钢亮光剂进行处理，保持烟灰缸上面无烟头、纸屑、垃圾筒周围无垃圾。

3、每日负责更换电梯轿厢地毯，清洁电梯门和电梯轿厢卫生，定期用不锈钢亮光剂对电梯门壁进行处理。

4、每日负责走廊、楼梯、地面干净整洁、无脚印、无水渍、无杂物，墙壁无乱贴乱画现象。

5、每日负责领取当日消耗用品、清洁工具使用完毕后将其整齐摆放在指定位置。

6、每日负责对卫生间墙、隔挡门、墙角、面盆下水管、镜前灯、洗手台面、水龙头、热水器、蹲坑等进行卫生清洁。

7、每日下班前负责检查水龙头、照明灯、门窗、水电是否关好，节约资源，避免一切安全隐患。

8、每周负责做好办公楼内门窗、外围玻璃、阳台、楼梯扶手、公共天花板、墙壁、灯罩、墙角无灰尘，地面无垃圾、水渍、痰渍，瓷砖上无污垢，墙面开关、标识牌、消防栓表面无黑印、无灰尘和残存涂料。

9、每周负责各主要出入口及地毯。

10、每周负责给电梯灭菌消杀工作。

11、每月负责清扫楼顶。

12、发现公用设施损坏的及时报修，异常情况及时报告。

13、完成上级交办的其它任务。

室外保洁员岗位职责

1、严格遵守公司及部门各项规章制度，按时间节点做好本职工作。

2、每日负责对室外地面进行彻底清扫，巡查过程中发现果皮、纸屑、泥沙和烟头等杂物及时清除。

3、每日负责领取当日消耗用品、清洁工具使用完毕后将其整齐摆放在指定位置。

4、每日下班前负责检查水龙头、照明灯、门窗、水电是否关好，节约资源，避免一切安全隐患。

5、每周清理明沟内的垃圾、烟头、树叶等杂物，定期清理雨水井内部杂物，保证排水通畅。

6、每周擦拭外围秩序隔离墩、高低杆灯、石材标识、人防门玻璃、垃圾筒等卫生。

7、每周清洁路面卫生。

8、发现公用设施损坏的及时报修，异常情况及时报告。

9、完成上级交办的其它任务。

秩序安保部主管岗位职责

1、了解和掌握分管区域的情况，管理和安排秩序员工作，包括该班次各岗位的执勤安排、车辆停放和巡逻检查情况。

2、开展辖区内安全检查、秩序维护和消防训练等。

3、指导治安巡逻，监督、检查车辆停放管理。

4、带领班长对部门岗位进行检查，对各岗位人员工作不规范处及时做出调整。

5、对各岗位人员工作细节存在问题召开会议，并及时做出整改措施。

6、查看班长组织人员点名、训练情况，并部署领导工作安排。

7、每周对所负责班组至少进行两次不定时抽查。

8、完成上级交办的其它任务。

秩序安保部班长岗位职责

1、遵守公司规章制度，服从上级管理，在秩序维护主管的领导下, 负责本班的具体管理工作。

2、监督本班队员认真执行上级各项指令及公司规章制度、流程及标准。

3、检查本班各岗位工作情况，及时纠正工作偏差。

4、如实记录并小结本班工作情况，并及时向主管汇报。

5、负责主持本班日常工作，坚决执行上级领导的工作安排，抓好本班的培训工作及日常管理。

6、负责本班人员的考勤和奖惩记录，如实记载本班人员在值勤中遇到和处理的问题，重大问题及时向主管汇报。

7、负责关心、爱护队员，每周召开班组会，总结本班组工作，协调本班队员间相互关系、掌握队员的思想状况。

8、负责管理区域内的配套设施设备的位置及使用方法。

9、对本班人员上岗前的仪容仪表和上岗后的值勤情况进行监督检查。

10、爱岗敬业，遵纪守法，严于律己，以身作则，发挥模范带头作用。

11、根据公司要求和岗位职责及考核细则，严格履行、严格检查、严格管理。

12、完成上级交办的其它任务。

秩序员岗位职责

1、严格规范着装，上岗时服装（各项标识）、器械佩戴齐全，严肃整洁。不准开怀敞胸、卷袖口。

2、形象岗时段在门前跨立站好，精神饱满，严禁随意在岗位周围走动。

3、严禁在岗位做与工作无关的事项（如：玩手机、吃东西、与人员闲聊等）。

4、人员、物品出入安全管理，做好登记。

5、严禁推销产品者、收废品者、衣冠不整者和携带宠物者、自行车、电动车等进入办公区域。

6、凡携带公用物品离开大楼者，须由所在单位的办公室书面告知秩序维护部并由秩序部办公室开具《大件物品出门条》核对数目后可放行，并做好记录。

7、未经授权来访的新闻媒体，须办理手续，登记后方可进入，防止新闻媒体借机炒作。

8、经常巡查，发现一般不安全隐患及时排除，重大不安全隐患要立即上报处理。

9、坚守工作岗位，对外来人员进行询问检查并做好登记，热情礼貌、文明用语。

10、岗位交接要严谨，交接班时必须认真签写《岗位交接班表》后方可交接。

11、完成上级交办的其它任务。

保安员岗位职责

1、负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、文物进行展览时，要做好展厅、展室的巡查工作，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

3、开馆前,要先检查门窗、展柜、展品有无异祥,有无变动或损坏丢失。

4、闭馆时,要做清馆清场工作，以防范不法分子藏匿行窃。

5、闭馆后,要加强值班,开展展厅、展室的巡逻和检查工作；

6、严守库房秘密,不得向无关人员泄漏库房文物的情况;

7、做好文物转运时的安全防范工作。

8、注意道路、车场管理,防范参观人员的存车被损、被盗。

9、对发生的事故和案件，应及时果断处置，查明原因。

10、领导交办的其他工作。

消防专员岗位职责

1、遵守消防控制室的各项规章制度。

2、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键功能，能够熟练操作各种系统。

3、负责对消防设施的每日巡查，并认真填写《消防控制室值班记录》，并定期对各种消防设施进行检查。

4、发现建筑消防设施存在问题和故障的，应在“实测记录”栏中填写，并及时处置；维修报维保公司处理。

5、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等情况，填写好交接班记录。

6、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》和《消防控制室火灾事故紧急处理流程图》，火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作。

7、定期进行消防培训及演练。

8、完成上级交办的其它任务。

六、物业服务人员日常管理规定

1、馆方按照所规定实际上岗人数对物业服务人员进行日常检查，对人员在岗履职、上岗人数、人证是否相符等情况进行日常检查。每季度按照物业公司对馆内物业服务人员实际社保缴费单进行付款。

2、为确保馆方各项工作安全正常开展，物业公司要具备所有提供服务的资格证书，包括安全保障、设备维修维护、保洁、人员管理等各类资质。要求所有从事本行业人员必须持有所对应等级职业资格证书，包括管理人员专业证书、水电工作业证、园林证书、消防职业资格证等资格证，不得出现人证不符现象，如出现人员调配、更换、新增等变动，需提前进行报备审核，经审核通过后方可从事岗位工作。

3、按照国家和地方安全部门规定，从事我馆安全服务人员需持保安员证方可上岗。

以上人员均要遵守日常管理制度，严禁出现私自离岗、脱岗现象。如出现人员未配备到位或出现私自离岗、脱岗现象按日从物业费中扣除相应费用。

- 第四部分  合同主要条款

渭南市博物馆物业外包服务项目

合 同 书

- 合同编号：政采-渭南市-2021-00044

甲  方：渭南市博物馆

乙  方：

签订时间：2021年 月

甲方（需方）：渭南市博物馆

乙方（供方）：

渭南市政府采购中心    年   月   日，在渭南市市民综合服务中心组织的渭南市博物馆物业外包服务项目采购活动中，             公司为中标供应商，现就有关事宜协议如下：

第一章  物业基本情况

第一条  物业基本情况：

物业名称：  渭南市博物馆物业外包服务项目

物业类型：公共建筑类物业

物业位置：

服务内容：

第二条  本合同相关名词的含义

1、物业：是指博物馆各类房屋建筑及与之配套的设施设备和场地。

2、物业服务区域：是指博物馆范围以内的各种建筑物、构筑物、以及相关配套的设施、设备、场所。

3、大楼共用部位：是指大楼承重结构部位、户内外墙体面、天井、门厅、楼梯间、走廊通道、卫生间、设备间等。

4、共用设施设备：是指本物业服务区域内，物业使用人共同使用的供配电系统、给排水系统、空调系统（含自动控制）、通风系统、电梯系统及其它共用设施设备。

5、物业使用人：是指实际使用物业的单位及部门。

6、管理用房：是甲方给乙方提供的物业服务用房、库房等。

7、本合同所称重大经济损失为:一次达到3万元以上或年累计达到5万元以上。

8、日常消耗品：是指清洁用品、会务用品、维修用品。

10、固定资产：是指乙方为开展服务购置的使用寿命在一年以上的商品。

第二章  物业服务事项

第三条  双方约定的物业服务包括以下内容：

1、日常维修、养护管理

博物馆室内外公共区域，包含楼梯间、走廊通道、会议室、公共卫生间、停车场、共用设施设备使用的房屋以及相关的行人道、行车道公共设施的维修、养护和管理。

2、共用设施设备的日常运行、维修和维护管理

1）日常修缮服务。负责服务范围内的门、窗、五金件、玻璃、锁具、洁具、灯泡、插销、排风扇、新风口、阀门的维修与服务；负责办公楼外灯具、阀门、仪表的维修服务。

2）办公楼的共用设施设备的维护、维修，包含物业使用人共同使用的供配电系统、给排水系统、照明系统、通风系统及其它共用设施设备。

3）空调系统的维保。负责会议中心空调系统日常小修及维保工作，定期对空调系统进行清洁，保证设备表面无灰尘，运转良好。空调主机保养和大型维修委托专业第三方进行。

4）供暖设备的运行。冬季采暖季南北两院供暖系统（天然气锅炉）24小时运行，每年按5个月计算，维保委托专业第三方进行。

5）委托专业第三方维保单位对电梯进行维护保养，物业人员跟进监督并配合安排年检。

3、保洁服务

1）负责物业服务区域公共环境的清洁保洁，包括大楼屋顶、阳台、楼内楼梯间、电梯间、走廊通道、地下室、公共卫生间，以及相关的行人道、行车道、绿化带及其它公共部位的日常保洁服务。

2）负责会议室、接待室的保洁。

3）负责室外区域的保洁工作，包含室外栏杆、石材表面、灯具、公区标识、宣传牌、信报箱、垃圾桶等。

4）防疫消杀（含灭四害）委托专业机构负责。

5）配合博物馆按照国家卫生城市标准执行，配合创文、创卫相关工作。

4、秩序维护服务

1）负责博物馆的公共秩序维护和安全防范工作，包含公共区域的安全巡视检查、来访人员登记、防汛紧急处置等。

2）服务监控的24小时值班工作。

3）负责车辆进出、停放的秩序及安全防范工作。

4）根据博物馆安排，负责各类突发事件应急处置。

5）做好消防教育宣传和培训工作，定期检查灭火器，发生火灾突发事件及时响应。

6）消防器材（含灭火器）的更换，会议中心消防系统联动调试（出具报告）和消防控制室值守委托专业第三方机构进行。

5、会议服务

1）负责会议室内设施设备的管理与维护。

2）在甲方的统一调配安排下，做好会议室的布置、会前、会中、会后服务及迎送、接待、礼仪等。

3）负责甲方各类大型活动的礼仪服务。

4）负责会议室弱电设备调试、日常维护保养。

6、客户服务

负责项目的客服工作，定期开展回访，处理业主报修、投诉等工作，及时跟进反馈。

7、其他服务

1）配合开展文化、体育、展览等活动。

2）各类应急突发事件处理。

3）协助博物馆相关科室对改造施工进行管理，监管施工过程等。

4）根据博物馆需求提供相应有偿服务。

第三章  物业服务质量标准

第四条  物业服务质量标准：

1、保密性。要求物业工作人员遵守工作纪律，保守博物馆相关秘密。

2、规范化和标准化服务。按“全国物业管理示范大厦标准”、“陕西省物业管理一级标准”及“质量管理体系”、“环境管理体系”、“职业健康体系”进行规范服务。

3、建立规范的物业管理档案，按年向博物馆提交。

5、员工统一着装，佩戴明显标识，工作规范，作风严谨。

第四章  物业服务期限

第五条 本合同的期限为    年  月  日至    年   月  日

第五章  物业服务费用

第六条 物业服务费的构成：

1、物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；

2、物业服务人员培训费；

3、物业服务人员服装费；

4、物业服务企业办公费用；

5、物业服务企业固定资产折旧费；

6、企业利润；

7、法定税费。

第七条 物业服务费

1、物业服务费：

1）本物业服务年费用共计人民币     元，（大写：     ），月费用       元，（大写：     ）。

2）本物业服务费中不含特约代办服务产生的费用，具体费用根据实际发生金额另行结算。

2、物业服务费的支付：

物业服务费按季度结算，每季度支付一次。

乙方账户为：

开户行:

户名:

账号：

第八条 物业服务费实行包干制，盈余或亏损由乙方承担。

第九条 其他费用：

1、房屋、设施设备大、中修及更新改造项目、建设工程遗留项目，不包含在物业服务费中，根据需要乙方单独提报计划，由甲方承担。

2、乙方可向业主提供有偿特约服务，按事先公布的有偿特约服务收费标准收取费用。

3、工程质保期内非人为破坏的维修项目及材料由甲方负责，具体参照《房屋建筑工程质量保修办法》实施。

第六章  双方权利与义务

第十条  甲方权利和义务：

1、审定乙方制定的物业管理方案、制度及其它管理规定。

2、检查监督物业管理方案的实施及制度的执行。

3、交付乙方管理的物业达到设计和使用验收标准的要求。如存在质量问题，确保施工单位履行工程保修的责任和义务。

4、.为乙方提供必需的物业服务用房、工程技术资料，并在乙方服务期满且未获续约时予以收回。

5、协助乙方约束进驻大楼的工作人员遵守物业管理的各项规定。

第十一条  乙方权利和义务

1、制定履行办公楼物业管理服务制度、服务标准和相关方案，不得转包、分包本合同项目，不得将本物业的管理服务责任转给第三方。

2、承接本物业时，负责对共用部位、共用设备设施进行承接查验。

3、依据本合同委托服务事项，向甲方提出合理化建议。

4、发生安全事故，在采取应急措施的同时，及时向有关管理部门报告，做好救助工作。

5、工作人员应遵纪守法，服从甲方管理，不得泄露秘密。工作人员发生的工伤、安全责任事故与甲方无关。

第七章  合同的履行及违约责任

第十二条  乙方提供的服务达不到合同约定标准，甲方有权要求乙方限期整改，整改后仍达不到约定服务标准的，甲方有权解除合同，如造成经济损失的，乙方应予以赔偿。

第十三条  甲方行为违约导致乙方未能完成服务内容，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决造成乙方经济损失的，应予以赔偿。

第十四条  以下情况乙方不承担责任：

1、因不可抗力导致物业管理服务中断的；

2、因维修养护物业共用部位、共用设施设备需要且事先已告知业主和物业使用人，暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的；

3、非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。

第八章  其他

第十五条  本合同未尽事宜，双方应友好协商，可以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同补充协议仍未规定的事宜，按照国家和地方有关法律、法规和规章执行。

第十六条  对合同履行当中的争议，双方应友好协商，协商不一致时，可申请陕西省物业管理协会调解，仍不能取得一致时，可向当地法院提请诉讼。

第十七条  本合同签订后，不以法定代表人改变而改变。合同执行期间，如遇不可抗力（国家大的政策调整、地震、战争等），导致合同无法履行，双方免责。

第十八条  乙方应提前进场，熟悉掌握情况，介入大楼的查验、设施设备调试，接受相关培训。

第十九条  乙方承担其聘用的本物业服务工作人员的人身安全、疾病等责任。

第二十条  本合同一式肆份。甲乙双方各执贰份，渭南市政府采购中心、渭南市财政局采购管理科各备案一份。本合同经双方签字盖章后生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 采购人名称 （盖章） | 中标供应商全称 （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

备注：以上合同条款中，甲方为采购人，乙方为中标供应商。

- 第五部分   投标文件格式

- 正本/副本

- 政府采购项目

- 项目编号：政采-渭南市-2021-00044

- 渭南市博物馆物业外包服务项目

- 投标文件

项目编号：

供 应 商：                     （盖章）

法定代表人或授权代表人：   （签字或盖章）

日期：           年        月        日

目   录

- 第一部分：投标函

第二部分：开标一览表

报价明细表

第三部分：投标方案说明

第四部分：投标供应商承诺书

第五部分：投标供应商资格证明文件

第六部分：投标文件封袋标识式样

- 第一部分  投标函

渭南市政府采购中心：

- 我单位收到贵方        号招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：人民币（大写）：

（￥：       万元）

3、我方提交的投标文件正本一份、副本四份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为90个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

投标供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

被授权代表：______________________________________（签字或盖章）

_____年_____月_____日

- 第二部分   开标一览表（投标报价表）

供应商名称：                      项目编号：

| 报价内容 投标内容 | 总服务费（元） | 服务期限（年） |
| --- | --- | --- |
| 人民币大写： ￥： 万元 |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位。 |  |  |

投标供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

- 报价明细表

共  页，第  页

| 序号 | 项目内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

投标供应商                  法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

- 技术指标响应表

| 品目 | 招标标的物技术指标 （按招标文件誊写） | 投标标的物技术指标 （供应商如实填写） | 响应评价 （负差/相同/正偏） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：如果投标人填写的不真实，则造成的不利后果和投标风险，由其自行承担。 |  |  |  |  |

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

- 管理与服务人员组成表

共  页，第  页

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 有何种 证书 | 在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：后附管理、服务人员相关证书

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

- 第三部分  投标方案说明

- 自行编制，格式不限

- 第四部分  投标供应商承诺书

渭南市政府采购中心：

做为参加贵单位组织的           项目的投标供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

投标供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

年    月    日

- 第五部分  投标供应商资格证明文件

一、投标人资格证明文件主要内容（参照《投标人资格及审核方法》）。

二、投标人认为有必要说明的资格问题。

三、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

中小企业声明函（工程、服务）

渭南市政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小  企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合  体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；  承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、  小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；  承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、  小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东  为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依  法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

残疾人福利性单位声明函（格式）

渭南市政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加渭南市博物馆物业外包服务项目（项目编号：政采-渭南市-2020-00044 ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

监狱企业证明函

渭南市政府采购中心：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日　期：　　年　月　日

- 法定代表人授权书

渭南市政府采购中心：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书有效期：   年  月  日——    年  月  日

附：全权代表姓名：  （签字）     性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正面） | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |
| 授权代表身份证复印件 （正面） | 授权代表身份证复印件 （反面） |

投标供应商                          法定代表人签字：

（公章）：                            年    月     日

- 第六部分    投标文件封袋标识式样

投标文件封袋正面标识式样

格式A

致：渭南市政府采购中心

文件编号：

项目名称：

投 标 文 件（正本或副本）

（非开标大会不得启封）

投标人名称：（法人公章）

联系人：

电  话：

格式B                    资质原件正面标识式样

致：渭南市政府采购中心

文件编号：

项目名称：

资质文件原件

（非公开唱标不得启封）

资质文件原件明细：

投标人名称：（法人公章）

联系人：

电  话：

第六章  评标方法

格式C                开标一览表封袋正面标识式样

致：渭南市政府采购中心

文件编号：

项目名称：

开 标 一 览 表

（非公开唱标不得启封）

标人名称：（法人公章）

联系人：

电  话：

第六章  评标方法